润雅乡人民政府

关于印发《润雅乡中岔水库2025年度防洪应急预案》的通知

各村委会、乡直各单位：

《润雅乡中岔水库2025年度防洪应急预案》已经乡党委、政府研究同意现印发给你们，请认真遵照执行。

润雅乡人民政府

2025年3月5日

润雅乡中岔水库2025年度防洪应急预案

一、总则

（一）、编制目的

编制中岔水库防洪预案的目的是针对因突发事件导致水库面临重大险情威胁，影响水库防汛安全。是为了有效防止和减轻灾害损失，保证水库安全而制定的科学合理、可操作性强的抢险救灾应急预案。

（二）、编制依据

编制本预案的依据是《防洪法》、《水法》、《防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》等，综合考虑《综合利用水库调度通则》、《水库大坝安全评价导则》、《水库管理通则》、《蓄滞洪区安全建设指导纲要》。

（三）、编制原则

编制本预案的原则是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持行政首长负责制，统一指挥、统一调度，服从大局，团结抗洪，工程措施和非工程措施相结合，采取紧急抢险措施，力保水库安全，减轻灾害损失。

（四）、适用条件

大坝发生严重裂缝、滑坡、管涌以及漏水、大面积散浸或集中渗流、决口等危及大坝安全的可能导致垮坝的险情，山体滑坡、泥石流等地质灾害导致水库严重垒高等险情发生。

二、工程概况

中岔水库位于永顺县润雅乡柯溪村，属于澧水水系，库区岩性是页岩，坝址岩性是页岩，下游有灌溉面积100亩。中岔水库等级是小Ⅱ型，坝型是心墙（附水库工程特征值表）。中岔水库总库容量是22.2m3，正常库容是18.75万m3，有效库容是18.75万m3。历史灾害情况及抢险措施。2002年“6·24”水灾，中岔水库遭遇险情，由于溢洪道断面尺寸过小，洪水上涨，大坝翻水，水深0.22m，乡政府、水管站技术员组织抢险队伍在大坝上抢筑子堤，成功拦住了洪水，中岔水库顺利脱险。如果中岔水库遇险，将会冲毁稻田260亩，对于下游群众110人造成威胁。经2013年度除险加固后，现属试运行期间，待蓄水后观察。润雅乡中岔水库工程特征值表（见附图）

三、应急组织保障

（一）、应急指挥机构及防汛捆绑责任分工

润雅乡2025年水库防洪应急指挥领导小组人员：

组  长：林国志    党委书记

副组长：刘帝平    党委副书记、乡长

王守辉    人大主席

成  员：龚  杰    党委副书记

黄清平    纪委书记

符虹娜    组织委员

胡绍菊    党委副乡长

彭继勇    副乡长

向飞帆    副乡长

向珍秀    司法所长

刘  慧    党政办主任

梁秀章    执法队队长

彭  淼    退役军人事务站站长

万厚梅    农业综合服务中心干部

向水明    农业综合服务中心干部

刘远国    农业综合服务中心干部

胡  洋    农业综合服务中心干部

符元兆    卫生院院长

田育林    九年制学校校长

1、“四捆一”责任人：

行政责任人：   向飞帆  联系电话：188****8199

技术责任人：   胡  洋  联系电话：135****5028

管理单位责任人:田岩山  联系电话：158****4132

巡查员：       张仲云  联系电话：151****3839

2、信息的传递和报告。中岔水库防汛责任人用电话向润雅乡防洪应急指挥领导小组汇报、请示，乡防洪指挥领导小组向县防汛办汇报、请示。水库责任人员负责向下游群众告警以及向社会发布各类有关情况。

3、决策的制定与执行。防洪应急抢险方案决策必须通过润雅乡防洪应急，指挥组会商、制定、签发，由中岔水库防汛责任人员负责执行。

4、抢险队伍。队长：田岩山，副队长：彭增、张庆安；队员：彭辉、彭进双、彭清明、彭英明、彭进来、彭进国、向德明、刘长情、谢清、田官海、彭南山、刘汉民、刘兴旺、刘长富、刘少阳、刘兴武、刘和平、刘六虎、罗志平、刘加勇、王长明、鲁邦明、黄大明、石家齐、胡孟霞。

5、抢险物资准备。储备编制袋300个、土料50m3,沙石110m3，薄膜28斤，联系人：田岩山（158****4132）。

6、通讯保障。中岔水库抢险指挥通讯电话：158****4132，应急状态下通讯人员24小时值班。

7、救灾防疫保障。中岔水库救灾防疫时医疗单位是润雅乡卫生院，中岔水库对外宣传的组织是柯溪村村委会。

四、主要应急措施

（一）、险情监测和巡视。防汛期间对中岔水库大坝、溢洪道、卧管、涵管以及下游的放水渠道定期进行监测和巡视。

（二）、水库应急调度方案。中岔水库如果发生险情，由润雅乡防洪应急指挥组下达调度令，由该水库防汛责任人执行。

（三）、工程应急抢险措施。中岔水库坝体滑坡抢险方案，组织抢险队伍在临水坡堵塞漏洞进水口，截断漏水来源。同时在背水坡漏洞出水口采取反滤盖压、减少土料流失，防止险情扩大。在漏洞抢堵断流后，要用充足的粘土料封堵闭气，还应有专人看守观察，以防止再次出险。

（四）、超标准洪水应急抢险措施。一是加高加固大坝防浪高墙或抢筑子埝；二是选择适宜的山凹或副坝破口泄洪，保障主坝避免遭受洪水谩溢溃决。

（五）、溃坝应急措施。中岔水库如果出现溃坝，需紧急撤离人员85人，撤离方式用农用车运输，安全避险地点：柯溪村小学，负责人：田岩山（联系电话：158****4132）

（六）、预警应急通讯措施。中岔水库预警应急通讯是用程控电话，警报形式是使用敲锣为号，敲锣人张仲云，出险标志是在出险地悬挂红布。

（七）、人员转移应急措施。中岔水库出现险情，需要组织转移农户18户、人口85人，受威胁人口向高处就近转移，负责组织人员转移责任人：刘云富，联系电话：150****0518，梁海清（包括自家）负责转移田克忠、胡安飞、张联顺、黄大国、田克令6户30人转移；刘云富（包括自家）负责刘云贵、刘建平、彭祖民、刘加双6户30人转移；胡金成负责胡文生、罗春霞、刘和平、张金权4户17人；胡冬琴负责胡久旺、刘加利2户8人转移。（附：中岔水库汛期控制运用方案表）

附1

中岔水库汛期控制运用方案表

| 工程所在地 | 润雅乡柯溪村 | 兴建时间 | 1958年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程等级 | 小Ⅱ | 所属水系 | 澧水 |
| 汇流面积 | 0.78km2 | 总库容/水位(万m3/m) | 22.2/368.03 |
| 正常库容/水位(万m3/m) | 18.75/367.17 | 坝型 | 粘土心墙坝 |
| 最大坝高（m) | 14.1 | 坝顶高程（m) | 369.20 |
| 堰顶高程（m) | 367.17 | 最大下泄流量(万m3/s) | 6.35 |
| 现有防洪标准（%） | 5.00 |  |  |
| 主汛期限制水位(m) | 364.670 |  |  |
| 主汛期库容(万m3) | 13.23 |  |  |
| 非主汛期限制水位(m) | 366.67 |  |  |
| 非主汛期库容(万m3) | 17.65 |  |  |